Schwimmkippschalter OPT

Beschreibung

* Automatische Steuerung von Flüssigkeitsständen
* Hohlkörper mit Kugel und Mikroschalter
* Wahlweise zum Füllen oder Leeren sowie Füllen und Leeren
* Gehäuse aus PP
* Wartungsfreier Betrieb

Option 1: Leeren

Option 2: Füllen

Kabellänge: x...

5 m

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

Liefernachweis:

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)