Sammelleitung mit und ohne Absperrung

Sammelleitung für STS + DEA ohne Absperrarmaturen

Aus Edelstahl mit Flanschanschluss PN 16, DN 50/65/80/100

Sammelleitung für STS + DEA mit Absperrklappen vormontiert

Aus Edelstahl mit Flanschanschluss PN 16, DN 50/65/80/100

Liefernachweis:

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)