Entleerungsgarnitur EG 25

bestehend aus:

Kugelhahn G 1

Schmutzfänger G 1 mit Feinsieb

Magnetventil G 1 Typ 6213 24 VAC

Schlauchtülle G 1

Liefernachweis:

Lemhöfer Löschwassersysteme GmbH

Peter-Sander-Straße 43

55252 Mainz-Kastel

[www.loeschwassersysteme.com](http://www.loeschwassersysteme.com/)